## Sheet1
监控类别 | 监控项指标 | 所属类型 | 采集工具 | 工具类型 | 采集说明 | 指标 | 指标内容 | 指标值说明 | 告警阈值 | 指标的目的 | 备注
基础 | TCP连接 | 服务器 | node_exporter | 官方 | Prometheus直采
基础 | 网卡流量 | 服务器 | node_exporter | 官方 | Prometheus直采
基础 | 硬盘空间 | 服务器 | node_exporter | 官方 | Prometheus直采
基础 | CPU负载 | 服务器 | node_exporter | 官方 | Prometheus直采
基础 | CPU温度(物理机) | 服务器 | node_exporter | 官方 | Prometheus直采
基础 | 内存使用 | 服务器 | node_exporter | 官方 | Prometheus直采
基础 | 时间同步 | 服务器 | node_exporter | 官方 | Prometheus直采
应用 | HTTP探活 | HTTP | blackbox_exporter | 官方 | Prometheus直采 |  |  |  |  | 关注重要网站和HTTP接口的存活，https证书的有效期
应用 | TCP探活 | TCP | blackbox_exporter | 官方 | Prometheus直采 |  |  |  |  | 关注重要服务的存活，比如数据库，缓存
应用 | 域名有效期 | 域名 | domain_exporter | 第三方 | Prometheus直采 |  |  |  |  | 关注域名的有效期，及时续费
应用 | Redis | Redis | redis_exporter | 第三方 | Prometheus直采
应用 | Rabbitmq | Rabbitmq | Rabbitmq本身提供 | 官方 | Prometheus直采
应用 | MySQL | MySQL | mysqld-exporter | 官方 | Prometheus直采
基础 | ssh登录人数 | 服务器 | push_gateway.sh | 自定义 | 每15秒推送到Pushgateway | ssh_logind | 主机名，实例名 | 正常: 0; 异常: 大于0 | 登录人数大于0 | 关注登录服务器的人 | 使用who命令查找
基础 | ssh登录人详细信息 | 服务器 | push_gateway.sh | 自定义 | 每15秒推送到Pushgateway | ssh_login_info | 主机名，实例名，登录用户，登录终端，登录时间，客户端IP |  |  | 登录服务器的具体信息 | 如果存在登录的人，分析登录信息
基础 | 网络连通性 | 服务器 | push_gateway.sh | 自定义 | 每15秒推送到Pushgateway | verify_dns | 主机名，实例名，验证地址 | 正常: 0; 异常: 1 | DNS; ping公网域名: 通就是好的，不通就告警 | 验证DNS服务地址正常配置 | 通过ping命令测试
基础 | 机房温度 | 室内温度 | 待定 | 自定义 | 每15秒推送到Pushgateway | room_temperature |  | 正常: 小于25℃; 异常: 高于25℃ | 室温超过25℃ | 防止室温过高，导致服务器CPU过热自动关机 | 使用树莓派+温度传感器DS18B20 | https://shumeipai.nxez.com/2013/10/03/raspberry-pi-temperature-sensor-monitors.html | -10 ~ 60 摄氏度（℃）
监控类别: 基础; 监控项指标: 机房湿度; 所属类型: 室内湿度; 采集工具: 待定; 工具类型: 自定义; 采集说明: 每15秒推送到Pushgateway; 指标: room_humidity |  | 0 ~ 100 百分比（%）
应用 | mysql备份 | MySQL | push_gateway.sh | 自定义 | 每15秒推送到Pushgateway | mysql_dump_status |  |  |  | 关注备份数据库备份任务正常运行
应用 | 配置备份 | 服务器 | push_gateway.sh | 自定义 | 每15秒推送到Pushgateway | config_backup_status |  |  |  | 关注配置备份任务正常运行
应用 | 备份机同步 | 服务器 | push_gateway.sh | 自定义 | 每15秒推送到Pushgateway | backup_sync_status |  |  |  | 关注备份的同步正常运行
Elasticsearch
Nacos
防火墙
流控
核心交换机
接入交换机
空调
UPS